## チェックリスト
年 月 日
（あて先）国分寺市長
排水設備工事検査実施報告書
下水道番号
申請者 | 氏 名
設置場所 | 国分寺市
(※)現地確認の上、確認欄へ"✔"を記入
項目 | 検 査 内 容 | 確認 (※) | 備考
水道番号 | 完了届の水道番号と一致していることの確認
確認通知書 | 排水設備工事計画確認通知書に添付された指摘事項 | □あり □なし
上記確認通知書に添付された指摘事項の是正完了
公共汚水ます | 設置状況(①～③)を確認 （写真を添付(注1)）
①蓋の市章あり ②縁塊等の仕上げ不良なし ③滞水なし
ます | ますの口径確認、ますの破損なし、ステップ（段差）確認
汚水の滝落しなし（公共汚水ますは雨水も滝落しなし）
排水管路 | 通水による確認（滞水なし）、管路の破損・変形なし
管径の確認、管路勾配の確保、土被りの確保
屋外水道 | 屋外水道の排水設備への接続 | □あり □なし
臭気止め | １Ｌますにエルボが設置されているか（１Ｌます設置時）
ベランダ等(近隣含む)への臭気（防臭弁・トラップの設置）
器具トラップ及び通気管の確認、二重トラップ等なし
雨水処理 | 雨水管の排水設備への接続（敷地外へ放流していない）
崖，擁壁または湧水の多い付近に浸透施設を設置していない
竣工図 | 竣工図と現地の施工が整合していることの確認
(注1)①蓋の市章 ②公ますの設置状況 ③建物と公ますの外観 を確認できる写真(カラー)添付
上記の各項目について、 年 月 日に現地にて確認いたしました。
指定工事店 | 指定工事店名
代表者 ※本人が手書き（署名）しない場合は、記名押印
指定番号 ２１４－
責任技術者 ※本人が手書き（署名）しない場合は、記名押印